Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/12 του Πιστοποιητικού Αρ. 428-7 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ Εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλάδος

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
|  | Φυσικές Δοκιμές |
| Βωξίτης | % Υγρασία | Προσδιορισμός Υγρασίας Βωξιτών Εσωτερική μέθοδος (M-ΒΩ-0002) |
| Ένυδρη Αλουμίνα | % Διερχόμενο από το κόσκινο 45 μm (% -45μm) | Οξείδιο του αλουμινίου που χρησιμοποιείται για παραγωγή πρωτογενούς αλουμινίου: Μέτρηση της κοκκομετρικής κατανομής από 45μm ως 150μm με χρήση « electroformed » κοσκίνων ISO 2926:2013 |
|  | % Διερχόμενο από το κόσκινο 75 μm (% -75μm) |  |
| Διαπυρωμένη Αλουμίνα | % Συγκρατούμενο από το κόσκινο 150 μm (% +150μm) | Οξείδιο του αλουμινίου που χρησιμοποιείται για παραγωγή πρωτογενούς αλουμινίου: Μέτρηση της κοκκομετρικής κατανομής από 45μm ως 150μm με χρήση « electroformed » κοσκίνων ISO 2926:2013 |
|  | % Διερχόμενο από το κόσκινο 75 μm (% -75μm) |  |
|  | % Διερχόμενο από το κόσκινο 45 μm (% -45μm) |  |
|  | Ειδική Επιφάνεια m2/gr | Οξείδιο του αλουμινίου που χρησιμοποιείται για παραγωγή πρωτογενούς αλουμινίου – Μέτρηση της Ειδικής Επιφάνειας με απορρόφηση αζώτου ISO 8008:2005 (E) |
|  | Δείκτης τριβής | Αλουμίνα-Προσδιορισμός του δείκτη τριβής ISO 17500:2006 |
| Χημικές Δοκιμές |
| Βωξίτης | % Al2O3 | Ανάλυση Βωξιτών με Φθορισμό Ακτίνων Χ (WDXRF) Εσωτερική μέθοδος (M-ΒΩ-0010) |
|  | % Fe2O3 |  |
|  | % SiO2 |  |
|  | % CaO |  |
|  | % S |  |
|  | % TiO2 |  |
|  | % V2O5 |  |
|  | % Zn |  |
|  | % LOI 105-1000oC | Βωξίτες: Προσδιορισμός της απώλειας μάζας στους 1000oC AS 2932.3-2004 |
| Ένυδρη και Διαπυρωμένη Αλουμίνα | CaΟ ppm | Αλουμίνα: Προσδιορισμός των ιχνοστοιχείων με Φασματοφωτομετρία Φθορισμού Ακτίνων Χ (WDXRF) AS 2879.7-1997 |
|  | Fe2Ο3 ppm |  |
|  | Ga2Ο3 ppm |  |
|  | Na2O ppm |  |
|  | P 2O5 ppm |  |
|  | S ppm |  |
|  | SiO2 ppm |  |
|  | TiO2 ppm |  |
|  | V2O5 ppm |  |
|  | ZnO ppm |  |
| Διαπυρωμένη Αλουμίνα | % a-Al2O3 | Διαπυρωμένη αλουμίνα – Προσδιορισμός του % a-Al2O3 με περίθλαση Ακτίνων Χ (XRD) Εσωτερική μέθοδος (M-ΑΔ-0008) |
|  | % Υδραργυλίτης | Διαπυρωμένη αλουμίνα – Προσδιορισμός του % Υδραργυλίτη με περίθλαση Ακτίνων Χ (XRD) Εσωτερική μέθοδος (M-ΑΔ-0037) |
|  | % LOI (300-1000oC) | Αλουμίνα: Προσδιορισμός της απώλειας μάζας 300-1000oC ISO 806:2004 |
|  | Li2O ppm | Διαπυρωμένη Αλουμίνα – Προσδιορισμός λιθίου με Φασματοφωτομετρία Ατομικής Απορρόφησης Εσωτερική μέθοδος (M-ΑΔ-0005) |
| Ασβέστης | %CO2 | Προσδιορισμός %CO2 σε δείγματα Ασβέστη με τη συσκευή TGA701 Εσωτερική μέθοδος (M-ΑΔ/ΒΩ-0004) |
| Αλουμίνιο και Κράματα Αλουμινίου | % As | Ανάλυση Αλουμινίου και Κραμάτων Αλουμινίου με Φασματομετρία Ατομικής Εκπομπής ASTM E 1251-17a |
|  | %B |  |
|  | % Ca |  |
|  | % Cd |  |
|  | % Cr |  |
|  | % Cu |  |
|  | % Fe |  |
|  | % Ga |  |
|  | % Li |  |
|  | % Mg |  |
|  | % Mn |  |
|  | % Na |  |
|  | % Ni |  |
|  | % Pb |  |
|  | % Si |  |
|  | % Ti |  |
|  | % V |  |
|  | % Zn |  |
|  | % Zr |  |
|  | % Βi |  |
|  | % Be |  |
|  | % Co |  |
|  | % Hg |  |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλάδος Άγιος  Νικόλαος,  Βοιωτία.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Βασιλική Βασιλειάδου, Παρασκευή Σουψανά, Αθηνά Φιλίππου, Σωτήριος Δήμου.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 21.04.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 428-7, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 25.05.2024.

Αθήνα, 3.05.2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.