Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Παράρτημα F1/15 του Πιστοποιητικού Αρ. 258-6 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (ΓΕΩΤ.ΕΡ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Ε.) |
| --- |
| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Φυσικές δοκιμές |
| Σκληρυμένο Σκυρόδεμα | Συντήρηση δοκιμίων (15cm x 15cm x 15cm) για δοκιμές αντοχής. | ΕΛΟΤ ΕΝ 12390.02-19, παρ.5.5 ΣΚ –303, παρ.5 |
| Αδρανή Υλικά | Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Προσδιορισμός του διαγράμματος κοκκομετρίας – Μέθοδος με κόσκινα. | ΕΛΟΤ ΕΝ 933.01-12 & ΕΛΟΤ ΕΝ 932.02-00 |
|  | Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών – Μέρος 3: Προσδιορισμός της μορφής των κόκκων, Δείκτης Πλακοειδούς | ΕΛΟΤ ΕΝ 933.03-12 ΕΛΟΤ ΕΝ 932.02-00 |
|  | Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών – Μέρος 4: Προσδιορισμός της μορφής των κόκκων, Δείκτης Μορφής | ΕΛΟΤ ΕΝ 933.04-08 ΕΛΟΤ ΕΝ 932.02-00 |
|  | Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών – Μέρος 8: Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος (παιπάλης) – Δοκιμή Ισοδύναμου Άμμου | ΕΛΟΤ ΕΝ 933.08-15 ΕΛΟΤ ΕΝ 932.02-00 |
|  | Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 6: Προσδιορισμός της πυκνότητας και απορρόφησης νερού | ΕΛΟΤ ΕΝ 1097.06-13 ΕΛΟΤ ΕΝ 932.02-00 |
|  | Δοκιμές για τον προσδιορισμός των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές και καιρικές μεταβολές- Μέρος 2: Δοκιμή θειικού μαγνησίου. | ΕΛΟΤ ΕΝ 1367.02-10 & ΕΛΟΤ ΕΝ 13450-03 (Παράρτημα C) ΕΛΟΤ ΕΝ 932.02-00 |
| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Μηχανικές δοκιμές |
| Αδρανή Υλικά | Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Προσδιορισμός της αντίστασης σε φθορά (micro-Deval) | ΕΛΟΤ EN 1097.01-11 |
|  | Δοκιμές για τον προσδιορισμό μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών – Μέρος 2: Μέθοδοι προσδιορισμού αντίστασης σε θρυμματισμό, Δοκιμή Los Angeles | ΕΛΟΤ ΕΝ 1097.02-20 |
|  | Δοκιμές για τον προσδιορισμό μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών – Μέρος 3: Μέθοδοι προσδιορισμού Φαινόμενο Βάρος & Κενά μη Συμπυκνωμένου Υλικού | ΕΛΟΤ ΕΝ 1097.03-99 |
| Σκληρυμένο Σκυρόδεμα | Προσδιορισμός αντοχής σε θλίψη δοκιμίων (15cm x15cm x 15cm) & Πυρήνων Σκληρυμένου Σκυροδέματος | ΕΛΟΤ ΕΝ 12390.03-19, ΣΚ –304 (ΚΤΣ-2016) |
|  | Δειγματοληψία Πυρήνων Σκληρυμένου Σκυροδέματος | Ε7, ΚΤΣ-97 § 13.7 (ΚΤΣ-2016), ΕΝ 12504.01-19 |
|  | Καπέλωμα Πυρήνων Σκληρυμένου Σκυροδέματος | ASTM C617/C617M-15 |
| Χημικές Δοκιμές |
| Αδρανή Υλικά | Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των αδρανών - Μέρος 9: Ποιοτική αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος - Δοκιμή μπλε του μεθυλενίου | ΕΛΟΤ ΕΝ 933.09-13 |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Τομπάζη 20, Πυλαία Θεσσαλονίκης

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Βασίλειος Διδασκάλου, Γρηγόριος Διδασκάλου

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 16.02.2022

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 258-6, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, ισχύει μέχρι την 20.02.2026.

Αθήνα,  18.02.2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.