Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Παράρτημα F1/24 του Πιστοποιητικού Αρ. 329-7 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου της ALFA MEASURΕMENTS Α.ΤΣΙΠΟΥΡΗ-Ν.ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ & Σια Ο.Ε. |
| --- |
| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Απαέρια εκπομπών σταθερών πηγών | Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό των PCDDs/PCDFs και PCBs τύπου διοξίνης | ΕΛΟΤ ΕΝ 1948-1:2006 ΕΛΟΤ ΕΝ 1948-4:2010+Α1:2013 |
|  | Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό των As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl και V | ΕΛΟΤ ΕΝ 14385:2004 |
|  | Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό ολικού Hg | ΕΛΟΤ ΕΝ 13211:2001/AC: 2005 |
|  | Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό επιμέρους αερίων οργανικών ενώσεων | CEN/TS 13649:2014 |
|  | Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (PAHs) | ISO 11338-1:2003 |
| Αέρας εσωτερικών χώρων, εξωτερικού περιβάλλοντος και χώρων εργασίας | Δειγματοληψία αερίων και ατμών | EN ISO 16017-1:2002 |
| Ποιότητα αέρα | Δειγματοληψία της συγκέντρωσης PCDDs/PCDFs και PCBs στην ατμόσφαιρα | ΕΡΑ ΤΟ-9Α |
|  | Πρότυπη μέθοδος για τη δειγματοληψία του μολύβδου, καδμίου, αρσενικού και νικελίου σε κλάσμα ΡΜ10 της αιωρούμενης σωματιδιακής ύλης | ΕΛΟΤ ΕΝ 14902:2005/AC:2006 |
|  | Πρότυπη μέθοδος για τη δειγματοληψία του βενζο(α)πυρενίου στην ατμόσφαιρα | ΕΛΟΤ ΕΝ 15549:2008 |
|  | Δειγματοληψία των ολικών (αέρια και στερεή φάση) πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων | ISO 12884:2000 |
|  | Πρότυπη μέθοδος για τη δειγματοληψία βενζολίου Δειγματοληψία με άντληση Παθητική δειγματοληψία | ΕΛΟΤ ΕΝ 14662.02:2005 ΕΛΟΤ ΕΝ 14662.05:2005 |
| Απαέρια εκπομπών σταθερών πηγών | Δειγματοληψία και προσδιορισμός σκόνης κατά μάζα, με ισοκινητική δειγματοληψία | ISO 9096:2017 EN 13284-01:2017 |
|  | Δειγματοληψία και προσδιορισμός των εκπομπών ΡΜ10 και ΡΜ2.5 | VDI 2066-10:2004 ISO 9096:2017 EN 13284-01:2017 ISO 23210: 2009 |
|  | Δειγματοληψία και προσδιορισμός των ταχυτήτων και παροχών των απαερίων | ISO 10780:1994 |
|  | Εκπομπές από σταθερές πηγές – Χειροκίνητος και αυτόματος προσδιορισμός της ταχύτητας και της παροχής κατά όγκο σε αγωγούς. Μέρος 1: Χειροκίνητη μέθοδος αναφοράς | EN ISO 16911:2013 |
|  | Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις. Μέρος 15: δοκιμές αποδοχής (μετρήσεις ταχύτητας και παροχής) | EN 12952-15:2003 |
|  | Δειγματοληψία και προσδιορισμός υγρασίας | ΕΝ 14790:2017 |
| Ποιότητα αέρα | Οπτική εκτίμηση αμαυρότητας καπνού που εκλύεται από καπνοδόχους με χρήση της κλίμακας RINGELMANN | ΕΛΟΤ 815:1986 |
|  | Μέτρηση εκπεμπόμενου περιβαλλοντικού θορύβου από εγκαταστάσεις και άλλες πηγές | ΕΝ-IEC 61672-1:2013 ISO 1996-2:2017 ΕΛΟΤ EN ISO 11201:2010 |
|  | Προσδιορισμός ΡΜ10 ή ΡΜ 2,5 κλάσματος μάζας αιωρούμενης σωματιδιακής ύλης (μέθοδος αναφοράς) | ΕΛΟΤ ΕΝ 12341:2014 |
| Ατμόσφαιρα χώρων εργασίας | Μέτρηση αερόφερτων σωματιδίων (εισπνεύσιμη και αναπνεύσιμη σκόνη) | ΕΛΟΤ ΕΝ 481:1994 EN ISO 13137:2013 ΠΔ 307/1986 ΠΔ 77/1993 ΠΔ 90/1999 |
|  | Μέτρηση στάθμης έκθεσης και εργασιακού θορύβου | ΕΛΟΤ EN ISO 11201:2010 EN ISO 9612:2009 |
| Απαέρια εκπομπών σταθερών πηγών | Δειγματοληψία και προσδιορισμός της συγκέντρωσης των O2, CO2, CO, SO2, NΟx, N2O | ISO 10396:2007 ISO 12039:2019 ISO 7935:1992 ISO 10849:2022 ΕΛΟΤ ΕΝ 14789:2017 ΕΛΟΤ ΕΝ 15058:2017 ΕΛΟΤ ΕΝ 14792:2017 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 21258:2011 |
|  | Δειγματοληψία και προσδιορισμός SO2 (μέθοδος αναφοράς) | EN 14791:2017 |
|  | Δειγματοληψία και προσδιορισμός HCl (μέθοδος αναφοράς) | ΕΛΟΤ EN 1911:2010 |
|  | Δειγματοληψία και προσδιορισμός αερίων φθοριούχων ενώσεων | ΙSO 15713:2006 |
|  | Δειγματοληψία και προσδιορισμός ΝΗ3 σε εκπομπές από σταθερές πηγές | VDI 3878:2017 |
|  | Δειγματοληψία και προσδιορισμός της συγκέντρωσης μάζας του ολικού αερίου οργανικού άνθρακα TOC με αναλυτή ιονισμού φλόγας (FID). | ΕΛΟΤ EN 12619:2013 |
| Ποιότητα αέρα | Πρότυπη μέθοδος για τη μέτρηση της συγκέντρωσης διοξειδίου του αζώτου και μονοξειδίου του αζώτου μέσω χημειοφωταύγειας | EΛΟΤ EN 14211:2012 |
| Απαέρια εκπομπών σταθερών πηγών | Έλεγχος Ορθής Λειτουργίας των αυτοματοποιημένων συστημάτων μέτρησης* | ΕΛΟΤ ΕΝ 14181:2014 |
| Καθαροί χώροι και ελεγχόμενα σχετικά περιβάλλοντα | Μετρήσεις αερόφερτων σωματιδίων | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14644-1:1999 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14644-2:2001 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14644-3:2007 |
| Μετρήσεις στο περιβάλλον κεραιών επικοινωνιών, κεραιών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, σταθμών ραντάρ, σταθμών ασύρματων μικροκυματικών δικτύων. | Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων υψηλών συχνοτήτων (27 MHz – 3 GHz): - Ένταση ηλεκτρικού πεδίου (Ε) | Κ.Υ.Α. 2300 (ΕΦΑ) 493 (Φ.Ε.Κ. 346/Β/3-3-2008) § 1-3, § 5-10 και § 4 μόνο τα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 61566 : 1999 (75 MHz – 2 GHz) CEPT ECC / REC / (02) 04 (75 MHz – 3 GHz) ΕΛΟΤ 1422-3 : 2007, Κεφ. 6 (75 MHz – 3 GHz) |

* Αφορά τις διαπιστευμένες δοκιμές του παρόντος πεδίου

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 24 , 14231 Νέα Ιωνία.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Α.Τσιπούρη, Ν. Χατζηφώτης.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία  10.01.2024.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 329-7, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025: 2017, ισχύει μέχρι τις 01.03.2028.

Αθήνα  12.02.2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

# Text boxes

Δειγματοληψία

Δειγματοληψία και Φυσικές Δοκιμές

Δειγματοληψία και Χημικές Δοκιμές

Λοιπές Δοκιμές