Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/6 του Πιστοποιητικού Αρ. 554-3

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Δοκιμών

της

ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕΤΤΕΚ

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Μετρήσεις Ραδιοσυχνοτήτων |
| Μετρήσεις ποιότητας υπηρεσιών ασύρματων τηλεπικοινωνιών (GSM 900, GSM 1800) | Προσδιορισμός στάθμης λήψης κινητού τηλεφώνου (dBm) | ETSI EN 300 911 V8.4.1: 2000 (GSM 05.08), §8.1 |
| Ηλεκτρικές Δοκιμές |
| Μετρήσεις στο περιβάλλον κεραιών επικοινωνιών, κεραιών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, σταθμών ραντάρ, σταθμών ασύρματων μικροκυματικών δικτύων. | Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων υψηλών συχνοτήτων (75 MHz – 3 GHz): - Ένταση ηλεκτρικού πεδίου (Ε) | Κ.Υ.Α. 2300 (ΕΦΑ) 493 (Φ.Ε.Κ. 346/Β/3-3-2008) § 1-3, § 5-10 και § 4 μόνο τα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 61566: 1999 (75 MHz – 2 GHz) CEPT ECC / REC / (02) 04 (75 MHz – 3 GHz) ΕΛΟΤ 1422-3: 2007, Κεφ. 6 (75 MHz – 3 GHz) |

Τόπος αξιολόγησης:  Επί τόπου μετρήσεις. Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου: Άσπρος Κιλκίς

/ παλαιά εθνική οδός Θεσσαλονίκης-Ευζώνων.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Μάνος Καντζάβελος, Δημήτριος Σταματούκος, Μαρία

Μαζνέικου.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 06.06.2013.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 554-3, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025: 2005, ισχύει μέχρι την 19.05.2017.

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2013

Ιωάννης Σιταράς

Διευθυντής Διεύθυνσης Διαπίστευση Εργαστηρίων