Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/13  του Πιστοποιητικού Αρ.729-5

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου Εφοδίων Κλάσεως ΙΙΙ ( καυσίμων και ορυκτελαίων ) του 2ου Τάγματος Υποστήριξης Αεροδρομίου

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές δοκιμές |
| Xρησιμοποιημένα ορυκτέλαια και υδραυλικά υγρά | Προσδιορισμός μετάλλων φθοράς (Al, Ag, Cr, Cu, Fe, Mg, Mo, Na, Ni, Pb, Si, Sn, Ti) με φασματοσκοπία ατομικής εκπομπής περιστρεφόμενου δίσκου ηλεκτροδίου (RDE-AES). | ASTM D 6595-22 |
| Αεροπορική βενζίνη | Προσδιορισμός της τάσεως ατμών | ASTM 5191-22 |
| Ορυκτέλαια | Προσδιορισμός κινηματικού ιξώδους (στους 40 0C και στους 100 0C) | ASTM D 7042-21 |
|  | Προσδιορισμός σημείου ανάφλεξης ανοικτού δοχείου, Cleveland | ASTM D 92:2018 |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Στρατόπεδο «Λ/γου (ΠΒ) Δελαπόρτα Σπυρίδων»,      Πάχη Μεγάρων, Αττική.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής:  Λγος (ΕΜ) Στ. Τσεσμελής, Β. Μπέτσιου (ΜΥ), ΕΠΟΠ Επχίας (ΕΜ-ΕΥ) Γ.Νταλαχάνης, ΕΠΟΠ Στρτης (ΕΜ) Π.Σαμψωνίδου.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία  16.01.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 729-5, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025: 2017, ισχύει μέχρι τις 27.01.2028.

Αθήνα, 01.06.2023.

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.