Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/Α28 του Πιστοποιητικού Aρ. 44-8 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών της ΒΕΛΤΙΑ A.E. (Veltia Labs for Life) (Εργαστήριο Θεσσαλονίκης)

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |
| Τρόφιμα (η διαπίστευση αφορά διάφορες κατηγορίες τροφίμων σε ευέλικτο πεδίο διαπίστευσης και περιγράφεται αναλυτικά στον αναλυτικό κατάλογο διαπιστευμένων δραστηριοτήτων στον ιστοχώρο του εργαστηρίου) | 1. Προσδιορισμός Υγρασίας | Tροποποιημένες μέθοδοι βασισμένες σε μεθόδους AOAC Lat. Ed. για κάθε κατηγορία προϊόντων |
|  | 2. Προσδιορισμός Τέφρας | Tροποποιημένες μέθοδοι βασισμένες σε μεθόδους AOAC Lat. Ed. για κάθε κατηγορία προϊόντων |
|  | 3. Προσδιορισμός Λιπαρών | Tροποποιημένες μέθοδοι βασισμένες σε μεθόδους AOAC Lat. Ed. και ISO για κάθε κατηγορία προϊόντων |
|  | 4. Προσδιορισμός Πρωτεϊνών | Tροποποιημένες μέθοδοι βασισμένες σε μεθόδους AOAC Lat. Ed. για κάθε κατηγορία προϊόντων |
|  | 5. Προσδιορισμός Διαιτητικών ινών | Tροποποιημένες μέθοδοι βασισμένες σε μεθόδους AOAC Lat. Ed. για κάθε κατηγορία προϊόντων |
| 2. Γάλα, τυριά | Προσδιορισμός Ολικών στερεών –υγρασίας | Tροποποιημένη μέθοδος βασισμένη στην 925.23 (γάλα), 920.115 (συμπυκνωμένο γάλα) 948.12 (τυριά) (AOAC Lat. Ed.) Ο.Β.01.107 & ΟΒ.01.106 |
| 3. Τρόφιμα και έλαια (η διαπίστευση αφορά διάφορες κατηγορίες τροφίμων ελαίων και ζωοτροφών σε ευέλικτο πεδίο διαπίστευσης και περιγράφεται αναλυτικά στον αναλυτικό κατάλογο διαπιστευμένων δραστηριοτήτων στον ιστοχώρο του εργαστηρίου) | Προσδιορισμός μετάλλων | Τροποποιημένη μέθοδος με χρήση ICP-MS Ο.Β.01.138 |
| 4. Τρόφιμα και Ποτά (η διαπίστευση αφορά διάφορες κατηγορίες τροφίμων σε ευέλικτο πεδίο διαπίστευσης και περιγράφεται αναλυτικά στον αναλυτικό κατάλογο διαπιστευμένων δραστηριοτήτων στον ιστοχώρο του εργαστηρίου) | 1. Προσδιορισμός Σορβικού οξέος | Τροποποιημένη μέθοδος βασισμένη στην ISO 22855:2008 Ο.Β.01.134 |
|  | 2. Προσδιορισμός Βενζοϊκού οξέος | Τροποποιημένη μέθοδος βασισμένη στην ISO 22855:2008 Ο.Β.01.134 |
|  | 3α. Προσδιορισμός ολικού διοξειδίου του θείου (SO2), (HACH) | Tροποποιημένη μέθοδος με απόσταξη σε ρεύμα αζώτου Ο.07.136 |
|  | 3β. Προσδιορισμός ολικού διοξειδίου του θείου (SO2) (με Διακριτό αναλυτή) | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην AOAC 990.28 και με Διακριτό αναλυτή D06736_06 insert Ο.07.136 |
|  | 4. Προσδιορσιμός Προπιονικού οξέος | Τροποποιημένη μέθοδος με HPLC-DAD ΟΒ.01.152 |
| 5. Τρόφιμα | Προσδιορισμός των σακχάρων: Φρουκτόζης, Γλυκόζης, Σακχαρόζης, Μαλτόζης και Λακτόζης | Τροποποιημένη μέθοδος βασισμένη στην 982.14 (AOAC Lat. Ed.) Ο.Β.01.137 |
| 6. Ζωοτροφές H διαπίστευση αφορά ζωοτροφές σε ευέλικτο πεδίο (τροποποίηση υφισταμένων μεθόδων, τεχνική, εύρος προσδιορισμού, όριο ποσοτικοποίησης) | 1. Προσδιορισμός Υγρασίας | Μέθοδοι βασισμένες σε μεθόδους ISO για κάθε κατηγορία προϊόντων |
|  | 2. Προσδιορισμός Τέφρας | Μέθοδοι βασισμένες σε μεθόδους ISO για κάθε κατηγορία προϊόντων |
|  | 3. Προσδιορισμός Ολικού Λίπους | Μέθοδοι βασισμένες σε μεθόδους ISO για κάθε κατηγορία προϊόντων |
|  | 4. Προσδιορισμός Πρωτεϊνών | Μέθοδοι βασισμένες σε μεθόδους ISO για κάθε κατηγορία προϊόντων |
|  | 5. Προσδιορισμός ινωδών ουσιών (crude fibre) | Μέθοδοι βασισμένες σε μεθόδους ISO για κάθε κατηγορία προϊόντων |
|  | 6. Προσδιορισμός μετάλλων | Τροποποιημένη μέθοδος με χρήση ICP-MS Ο.Β.01.138 |
| 7. Λαχανικά, φρούτα και προϊόντα αυτών | Προσδιορισμός νιτρικών ιόντων NO3 - | Τροποποιημένη μέθοδος βασισμένη στην EN 12014-2 Ο.Β.01.133 |
| 8. Κρέας και προϊόντα του, αλλαντικά | 1α. Νιτρικά και νιτρώδη άλατα (FIA) | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην εφαρμογή AN 5210 & 5211 FOSS Ο.Β.01.149 |
|  | 1β. Νιτρικά και νιτρώδη άλατα (με Διακριτό αναλυτή) | Εσωτερική μέθοδος με Διακριτό αναλυτή AQ300 EPA-126-D Rev3, Ο.07.155 |
|  | 2. Προσδιορισμός της υδρόξυ-προλίνης (κολλαγόνο) | Τροποποιημένη μέθοδος βασισμένη στην ISO 3496-1994 O.B.01.139 |
| Για τις κατηγορίες δοκιμών 1, 3, 4, 6 και 8.1β για τις οποίες υπάρχει διαπίστευση σε ευέλικτο πεδίο εφαρμογής το εργαστήριο δύναται να τροποποιήσει, να βελτιώσει και να αναπτύξει νέες τεχνικές παρέχοντας τις δοκιμές διαπιστευμένες, βάση ευέλικτου πεδίου και σύμφωνα με την ΚΟ-ΕΥΕΛ/01/00/28-07-2011. Οι διαπιστευμένες δοκιμές περιγράφονται λεπτομερώς στον αναλυτικό κατάλογο διαπιστευμένων δραστηριοτήτων στον ιστοχώρο του εργαστηρίου. |
| 9. Φρούτα, Λαχανικά, Χυμοί, Μαρμελάδες, Σιρόπια, Κομπόστες | Προσδιορισμός διαλυτού ξηρού υπολείμματος (Brix) | Τροποποιημένη μέθοδος βασισμένη στον Κανονισμό (ΕΕ) 974/2014 Ο.Β.01.150 |
| 10. Χυμοί, αναψυκτικά, τσάι, αλκοολούχα ποτά, τρόφιμα | Προσδιορισμός Αιθανόλης (ενζυμικός) | Τροποποιημένη μέθοδος βασισμένη στην AOAC 2019.08, ΟΒ.01.153 |
| 11. Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, τρόφιμα | Προσδιορισμός Λακτόζης (ενζυμικός) | Τροποποιημένη μέθοδος βασισμένη στην AOAC 2020.08 ΟΒ.01.154 |
| 12. Τρόφιμα φυτικής προέλευσης ( βάσει της ESYD/G-FYTOPROST 2016 και SANTE lat. Ed.) α) Φρούτα και λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό β) Δημητριακά και όσπρια γ) Προϊόντα φυτικής προέλευσης με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά δ) Δύσκολα ή μοναδικά υποστρώματα | Προσδιορισμός υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε ευέλικτο πεδίο των κατηγοριών: Οργανοφωσφορικά, Οργανοχλωριωμένα, Πυρεθρινοειδή, Καρβαμιδικά, Τριαζόλες, Τριαζίνες, Δινιτροανιλίνες, Αμίδια, Βενζιμιδαζόλες, Βενζοϋλ-ουρίες, Σουλφονυλ-ουρίες, Φαινυλ-ουρίες, Στρομπυλουρίνες, Νεονικοτινοειδή, Αρυλοξυ-αλκανοϊκά οξέα, πολικά και πολύ πολικά, όξινα (συζευγμάτων, των αλάτων και/ή των εστέρων αυτών), φαινόξυ καρβοξυλικά οξέα, διθειοκαρβαμιδικά, Αμινοαλκοόλες, Γλυφοσάτη/ Γλυφοσινάτη, Παρακουάτ/Ντικουάτ, Γκουαζαντίν και άλλα: Όπως περιγράφονται αναλυτικά στον Κατάλογο Διαπιστευμένων Δραστηριοτήτων του Ευέλικτου Πεδίου του Εργαστηρίου (Έντυπο Ε720-2) (ESYD/G-FYTOPROST 2016) Αναλυτικός κατάλογος διαπιστευμένων δραστηριοτήτων στον ιστοχώρο του εργαστηρίου. | Τροποποιημένη μέθοδος UPLC-MS/MS Ο.Β.02.001 Τροποποιημένη μέθοδος GC-MS/MS Ο.Β.02.001 Τροποποιημένη μέθοδος GC-MS/MS Ο.Β.02.022 Τροποποιημένη μέθοδος LC-MS/MS Ο.Β.02.034 Τροποποιημένη μέθοδος UPLC qTOF Ο.Β.02.036 Τροποποιημένημέθοδος LC-MS/MS και LC-DMS-MS/MS O.B.02.037 Τροποποιημένη μέθοδος LC-MS/MS Ο.Β.02.038 |
| 13. Βρεφικές και παιδικές τροφές | Προσδιορισμός υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων των κατηγοριών: Οργανοφωσφορικά, Καρβαμιδικά, Τριαζόλες, Τριαζίνες, Δινιτροανιλίνες, Αμίδια, Βενζιμιδαζόλες, Βενζοϋλ-ουρίες, Σουλφονυλ-ουρίες, Φαινυλ-ουρίες, Στρομπυλουρίνες, Νεονικοτινοειδή, Αρυλοξυ-αλκανοϊκά οξέα, και άλλα : Όπως περιγράφονται αναλυτικά στον Κατάλογο Διαπιστευμένων Δραστηριοτήτων του Ευέλικτου Πεδίου του Εργαστηρίου (Έντυπο Ε720-2) (ESYD/G-FYTOPROST 2016) Αναλυτικός κατάλογος διαπιστευμένων δραστηριοτήτων στον ιστοχώρο του εργαστηρίου. | Τροποποιημένη μέθοδος UPLC-MS/MS Ο.Β.02.001 |
| 14. Τρόφιμα και Ποτά, Βρεφικές και Παιδικές Τροφές, Ζωοτροφές (η διαπίστευση αφορά διάφορες κατηγορίες τροφίμων, βρεφικών και παιδικών τροφών και ζωοτροφών σε ευέλικτο πεδίο διαπίστευσης και περιγράφεται αναλυτικά στον αναλυτικό κατάλογο διαπιστευμένων δραστηριοτήτων στον ιστοχώρο του εργαστηρίου) | Προσδιορισμός Τοξινών / Επιμολυντών (κουμαρίνη) σε ευέλικτο πεδίο Όπως περιγράφονται αναλυτικά στον Κατάλογο Διαπιστευμένων Δραστηριοτήτων του Ευέλικτου Πεδίου του Εργαστηρίου (Έντυπο Ε720-2) Αναλυτικός κατάλογος διαπιστευμένων δραστηριοτήτων στον ιστοχώρο του εργαστηρίου. | Τροποποιημένη μέθοδος UPLC-MS/MS O.B.02.021 |
| 15. Νερά (η διαπίστευση αφορά διάφορες κατηγορίες υδάτων, πλην θαλασσινών, σε ευέλικτο πεδίο διαπίστευσης και περιγράφεται αναλυτικά στον αναλυτικό κατάλογο διαπιστευμένων δραστηριοτήτων στον ιστοχώρο του εργαστηρίου). | Προσδιορισμός υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε ευέλικτο πεδίο Όπως περιγράφονται αναλυτικά στον Κατάλογο Διαπιστευμένων Δραστηριοτήτων του Ευέλικτου Πεδίου του Εργαστηρίου (Έντυπο Ε720-2) Αναλυτικός κατάλογος διαπιστευμένων δραστηριοτήτων στον ιστοχώρο του εργαστηρίου. | Τροποποιημένη μέθοδος UPLC-MS/MS Ο.B.02.020 Τροποποιημένη μέθοδος GC-MS/MS Ο.B.02.032 |
| Οι κατηγορίες 12, 13, 14 και 15 διαπιστεύονται σε ευέλικτο πεδίο. Η ευελιξία αφορά: (α) στην προσθήκη νέων φυτοφαρμάκων / τοξινών σε υφιστάμενες μεθόδους / υποστρώματα, (β) στην προσθήκη υπαρχόντων υποστρωμάτων σε υφιστάμενες μεθόδους / φυτοφάρμακα / τοξίνες (γ) στην προσθήκη νέων υποστρωμάτων σε υφιστάμενες μεθόδους / φυτοφάρμακα/ τοξίνες , (δ) στην τροποποίηση υφισταμένων μεθόδων (τεχνική, εύρος προσδιορισμού, όριο ποσοτικοποίησης). Οι διαπιστευμένες δοκιμές περιγράφονται λεπτομερώς στον αναλυτικό κατάλογο διαπιστευμένων δραστηριοτήτων στον ιστοχώρο του εργαστηρίου. |
| 16. Νερά (η διαπίστευση αφορά διάφορες κατηγορίες υδάτων, πλην θαλασσινών, σε ευέλικτο πεδίο διαπίστευσης και περιγράφεται αναλυτικά στον αναλυτικό κατάλογο διαπιστευμένων δραστηριοτήτων στον ιστοχώρο του εργαστηρίου) | Προσδιορισμός επιμολυντών ανιόντων σε ευέλικτο πεδίο Όπως περιγράφονται αναλυτικά στον Κατάλογο Διαπιστευμένων Δραστηριοτήτων του Ευέλικτου Πεδίου του Εργαστηρίου (Έντυπο Ε720-2) Αναλυτικός κατάλογος διαπιστευμένων δραστηριοτήτων στον ιστοχώρο του εργαστηρίου. | Τροποποιημένη μέθοδος LC-MS/MS με direct injection (*) O.01.045 |
| Η κατηγορία 16 διαπιστεύεται σε ευέλικτο πεδίο. Η ευελιξία αφορά: (α) στην προσθήκη νέων επιμολυντών στην υφιστάμενη μεθόδο, (β) στην προσθήκη νέων υποστρωμάτων στην υφιστάμενη μεθόδο, (γ) στην τροποποίηση της υφισταμένης μεθόδου (τεχνική, εύρος προσδιορισμού, όριο ποσοτικοποίησης). Οι διαπιστευμένες δοκιμές περιγράφονται λεπτομερώς στον αναλυτικό κατάλογο διαπιστευμένων δραστηριοτήτων στον ιστοχώρο του εργαστηρίου. |
| 17. Νερά (η διαπίστευση αφορά διάφορες κατηγορίες υδάτων, πλην θαλασσινών, σε ευέλικτο πεδίο διαπίστευσης και περιγράφεται αναλυτικά στον αναλυτικό κατάλογο διαπιστευμένων δραστηριοτήτων στον ιστοχώρο του εργαστηρίου) | Προσδιορισμός ανιόντων, κατιόντων και λοιπών φυσικοχημικών παραμέτρων σε ευέλικτο πεδίο διαφορών κατηγοριών Όπως περιγράφονται αναλυτικά στον Κατάλογο Διαπιστευμένων Δραστηριοτήτων του Ευέλικτου Πεδίου του Εργαστηρίου (Έντυπο Ε720-2) Αναλυτικός κατάλογος διαπιστευμένων δραστηριοτήτων στον ιστοχώρο του εργαστηρίου. | Tροποποιημένες μέθοδοι βασισμένες σε μεθόδους ISO, APHA-Standard method lat. ed. για κάθε κατηγορία προϊόντων με (*) HACH LCK Φωτόμετρο Τιτλοδότης pH meter Διακριτός αναλυτής |
| 18. Νερά (η διαπίστευση αφορά διάφορες κατηγορίες υδάτων, πλην θαλασσινών, σε ευέλικτο πεδίο διαπίστευσης και περιγράφεται αναλυτικά στον αναλυτικό κατάλογο διαπιστευμένων δραστηριοτήτων στον ιστοχώρο του εργαστηρίου) | Προσδιορισμός στοιχείων με ICP-MS σε ευέλικτο πεδίο Όπως περιγράφονται αναλυτικά στον Κατάλογο Διαπιστευμένων Δραστηριοτήτων του Ευέλικτου Πεδίου του Εργαστηρίου (Έντυπο Ε720-2) Αναλυτικός κατάλογος διαπιστευμένων δραστηριοτήτων στον ιστοχώρο του εργαστηρίου. | Τροποποιημένη μέθοδος βασισμένη στην 3125 A,B (APHA-Standard Methods lat. ed.) (*) O.B.01.040 ICP-MS |
| 19. Νερά (η διαπίστευση αφορά διάφορες κατηγορίες υδάτων, πλην θαλασσινών, σε ευέλικτο πεδίο διαπίστευσης και περιγράφεται αναλυτικά στον αναλυτικό κατάλογο διαπιστευμένων δραστηριοτήτων στον ιστοχώρο του εργαστηρίου) | Προσδιορισμός επιμολυντών νερού σε ευέλικτο πεδίο διαφορών κατηγοριών όπως: Προσδιορισμός πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονονανθράκων PAHs: Προσδιορισμός πολυχλωριωμένων διφαινυλίων PCBs Προσδιορισμός πολυχλωριωμένων τριφαινυλίων PCΤs Προσδιορισμός πτητικών ενώσεων VOCs Προσδιορισμός επιχλωριδρίνης Προσδιορισμός ακρυλαμιδίου Προσδιορισμός φαινολικών ενώσεων Προσδιορισμός Υδρογονανθράκων εν διαλύσει ή εν γαλακτώματι -Ορυκτελαίων (λιπών και ελαίων) Προσδιορισμός συνόλου / αθροίσματος των υπερφθοροαλκυλ- και πολυφθοροαλκυλιωμένων ουσιών (PFAS) Προσδιορισμός Αλογονοοξικών οξέων (ΗΑΑs) Προσδιορισμός Δισφαινόλη Α και άλλων Όπως περιγράφονται αναλυτικά στον Κατάλογο Διαπιστευμένων Δραστηριοτήτων του Ευέλικτου Πεδίου του Εργαστηρίου (Έντυπο Ε720-2) Αναλυτικός κατάλογος διαπιστευμένων δραστηριοτήτων στον ιστοχώρο του εργαστηρίου. | Τροποποιημένες μέθοδοι βασισμένες σε ISO, AOAC method Lat. Ed. με (*) GC-MS-MS LC-MS-MS GC-FID GC-MS/HS-SPME Large volume injection Direct injection |
| Οι παράμετροι στις κατηγορίες 16, 17, 18 και 19 συμμορφώνονται με τα κριτήρια επίδοσης όπως αυτά αναφέρονται στην Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης |
| 20. Νερά κολυμβητικών δεξαμενών (η διαπίστευση αφορά σε ευέλικτο πεδίο διαπίστευσης και περιγράφεται αναλυτικά στον αναλυτικό κατάλογο διαπιστευμένων δραστηριοτήτων στον ιστοχώρο του εργαστηρίου). | Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων σε ευέλικτο πεδίο διαφορών κατηγοριών Όπως περιγράφονται αναλυτικά στον Κατάλογο Διαπιστευμένων Δραστηριοτήτων του Ευέλικτου Πεδίου του Εργαστηρίου (Έντυπο Ε720-2) Αναλυτικός κατάλογος διαπιστευμένων δραστηριοτήτων στον ιστοχώρο του εργαστηρίου. | Τροποποιημένες μέθοδοι βασισμένες σε ISO, APHA-Standard method lat. Ed. με (*) HACH LCK Φωτόμετρο pHmeter |
| Οι κατηγορίες δοκιμών 17, 18, 19 και 20 διαπιστεύονται σε ευέλικτο πεδίο. Η ευελιξία αφορά (α) στην προσθήκη νέων αναλυτών σε υφιστάμενες μεθόδους/υποστρώματα, (β) στην προσθήκη υπαρχόντων υποστρωμάτων σε υφιστάμενες μεθόδους/αναλυτές, (γ) στην προσθήκη νέων υποστρωμάτων σε υφιστέμενες μεθόδους/αναλυτές, (δ) στην τροποποίηση υφιστάμενων μεθόδων (τεχνική, εύρος προσδιορισμού, όριο ποσοτικοποίησης). Οι διαπιστευμένες δοκιμές περιγράφονται λεπτομερώς στον αναλυτικό κατάλογο διαπιστευμένων δραστηριοτήτων στον ιστοχώρο του εργαστηρίου. |
| (*) Οι μέθοδοι προσδιορισμού που φέρουν αστερίσκο (*), συμμορφώνονται με τα κριτήρια επίδοσης όπως αυτά αναφέρονται στην ΚΥΑ 39381 (ΦΕΚ 3282) που αφορούν στην ποιότητα των πόσιμων νερών. |
| 21. Υγρά απόβλητα Υγρά απόβλητα (συνέχεια) | 1. Χλωριούχα ιόντα | Τροποποιημένη μέθοδος βασισμένη στην 4500-Cl, B (APHA, Standard Methods lat. ed.) O.B.01.007 |
|  | 2. pH | 4500-H, B (APHA, Standard Methods (APHA, Standard Methods lat. ed.) O.B.01.005 |
|  | 3. Αγωγιμότητα | 2510 B (APHA, Standard Methods lat. Ed.) O.B.01.006 |
|  | 4. COD | HACH LCK 314, LCK 514 O.B.01.023 |
| 22. Έδαφος (η διαπίστευση αφορά σε ευέλικτο πεδίο διαπίστευσης και περιγράφεται αναλυτικά στον αναλυτικό κατάλογο διαπιστευμένων δραστηριοτήτων στον ιστοχώρο του εργαστηρίου) | Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων σε ευέλικτο πεδίο διαφορών κατηγοριών Όπως περιγράφονται αναλυτικά στον Κατάλογο Διαπιστευμένων Δραστηριοτήτων του Ευέλικτου Πεδίου του Εργαστηρίου (Έντυπο Ε720-2) Αναλυτικός κατάλογος διαπιστευμένων δραστηριοτήτων στον ιστοχώρο του εργαστηρίου. | Τροποποιημένες μέθοδοι βασισμένες σε ISO, AOAC method Lat. Ed. με Τιτλοδότη Πυκνόμετρο pHmeter Ασβεστόμετρο Φωτόμετρο - UV Διακριτός αναλυτής |
|  | Προσδιορισμός Επιμολυντών σε ευέλικτο πεδίο διαφορών κατηγοριών Όπως περιγράφονται αναλυτικά στον Κατάλογο Διαπιστευμένων Δραστηριοτήτων του Ευέλικτου Πεδίου του Εργαστηρίου (Έντυπο Ε720-2) Αναλυτικός κατάλογος διαπιστευμένων δραστηριοτήτων στον ιστοχώρο του εργαστηρίου. | Τροποποιημένες μέθοδοι βασισμένες σε ISO, AOAC method Lat. Ed, με GC-MSMS |
|  | Προσδιορισμός Στοιχείων σε ευέλικτο πεδίο Όπως περιγράφονται αναλυτικά στον Κατάλογο Διαπιστευμένων Δραστηριοτήτων του Ευέλικτου Πεδίου του Εργαστηρίου (Έντυπο Ε720-2) Αναλυτικός κατάλογος διαπιστευμένων δραστηριοτήτων στον ιστοχώρο του εργαστηρίου. | Τροποποιημένες μέθοδοι βασισμένες σε ISO, AOAC method Lat. Ed. με ICP-OES |
| 23. Φύλλα / φυτικοί ιστοί (η διαπίστευση αφορά σε ευέλικτο πεδίο διαπίστευσης και περιγράφεται αναλυτικά στον αναλυτικό κατάλογο διαπιστευμένων δραστηριοτήτων στον ιστοχώρο του εργαστηρίου) | Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων σε ευέλικτο πεδίο διαφορών κατηγοριών Όπως περιγράφονται αναλυτικά στον Κατάλογο Διαπιστευμένων Δραστηριοτήτων του Ευέλικτου Πεδίου του Εργαστηρίου (Έντυπο Ε720-2) Αναλυτικός κατάλογος διαπιστευμένων δραστηριοτήτων στον ιστοχώρο του εργαστηρίου. | Τροποποιημένη μέθοδος με στοιχειακό αναλυτή |
|  | Προσδιορισμός Ιχνοστοιχείων και Μακροστοιχείων σε ευέλικτο πεδίο Όπως περιγράφονται αναλυτικά στον Κατάλογο Διαπιστευμένων Δραστηριοτήτων του Ευέλικτου Πεδίου του Εργαστηρίου (Έντυπο Ε720-2) Αναλυτικός κατάλογος διαπιστευμένων δραστηριοτήτων στον ιστοχώρο του εργαστηρίου. | Τροποποιημένη μέθοδος με ICP-MS |
| Για τις κατηγορίες δοκιμών 22 και 23 για τις οποίες υπάρχει διαπίστευση σε ευέλικτο πεδίο εφαρμογής το εργαστήριο δύναται να τροποποιήσει, να βελτιώσει και να αναπτύξει νέες τεχνικές παρέχοντας τις δοκιμές διαπιστευμένες, βάση ευέλικτου πεδίου και σύμφωνα με την ΚΟ-ΕΥΕΛ/01/00/28-07-2011. Οι διαπιστευμένες δοκιμές περιγράφονται λεπτομερώς στον αναλυτικό κατάλογο διαπιστευμένων δραστηριοτήτων στον ιστοχώρο του εργαστηρίου. |
| 24. Υγρά Λιπάσματα | Προσδιορισμός Ολικού Αζώτου (Ν) κατά Kjeldahl | Τροποποιημένη μέθοδος βασισμένη στην ΕΝ 15750, Ο.Β.08.101 |
| 25. Στερεά και υγρά λιπάσματα | 1. Προσδιορισμός Υδατοδιαλυτού Φωσφόρου (P2O5) | Τροποποιημένη μέθοδος βασισμένη στον κανονισμό 2003/2003/Ε.Ε Μ.3.1.6 και Μ.3.2., Ο.08.103 |
|  | 2. Προσδιορισμός Υδατοδιαλυτού Καλίου (Κ2Ο) | Τροποποιημένη μέθοδος βασισμένη στην EN 15477:2009 (φλογοφωτομετρία) Ο.Β.08.104 |
|  | 3. Προσδιορισμός Ολικού Αζώτου (Ν) με την Μέθοδο DUMAS | Τροποποιημένη μέθοδος βασισμένη στην AOAC 993.13, Ο.08.102 |
|  | 4. Προσδιορισμός μετάλλων As, Cd, Co, Cr, Hg, Pb, Mo, Ni | Τροποποιημένη μέθοδος βασισμένη στην AOAC 2017.02 O.B.08.105 |
| 26. Σκεύασματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων (υγρά και στερεά) (η διαπίστευση αφορά σε διάφορα σκευάσματα και διάφορες δραστικές ουσίες σε ευέλικτο πεδίο διαπίστευσης και περιγράφεται αναλυτικά στον αναλυτικό κατάλογο διαπιστευμένων δραστηριοτήτων στον ιστοχώρο του εργαστηρίου) | 1. Ποσοτικός προσδιορισμός δραστικής ουσίας με HPLC | Τροποποιημένη μέθοδος βασισμένη στη CIPAC L, 649/TC/M/2.1 (HPLC-DAD) Ο.Β.08.301 |
|  | 2. Ποσοτικός προσδιορισμός δραστικής ουσίας με GC | Τροποποιημένη μέθοδος βασισμένη στη CIPAC Κ, 471/TC/M/2.1 (GC-FID) Ο.Β.08.302 |
| Για τις παραπάνω δοκιμές 26.1 και 26.2 στο υπόστρωμα Σκευάσματα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων το εργαστήριο δύναται να τροποποιήσει, να βελτιώσει και να αναπτύξει νέες τεχνικές παρέχοντας τις δοκιμές διαπιστευμένες, βάση ευέλικτου πεδίου και σύμφωνα με την ΚΟ-ΕΥΕΛ/01/00/28-07-2011. |
| 27. Σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων | 1. pH | CIPAC J, ΜΤ 75.3 O.B.08.303 |
|  | 2. Ποσοτικός προσδιορισμός του μη διασκορπισμένου υλικού | CIPAC K, ΜΤ 185 (υγρή κοσκίνιση) O.B.08.305 |
| 28. Σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων (υγρά) | Προσδιορισμός της τιμής της πυκνότητας | Τροποποιημένη μέθοδος βασισμένη στη CIPAC F, ΜΤ 3.1, O.B.08.304 |
| 29. Σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων (στερεά) | Χρονικός προσδιορισμός διαβροχής κόνεων | CIPAC F, ΜΤ 53.3 Ο.Β.08.306 |
| Οργανοληπτικές Δοκιμές |
| 30. Πόσιμα Νερά | 1. Οσμή | Tροποποιημένη μέθοδος βασισμένη σε 2160 C (APHA, Standard Methods lat. ed.) (*) O.B.01.033 |
|  | 2. Γεύση | Tροποποιημένη μέθοδος βασισμένη σε 2160 C (APHA, Standard Methods lat. ed.) (*) O.B.01.033 |
| Φυσικές Δοκιμές |
| 31. Νερά πόσιμα, άρδευσης, γεώτρησης, υπόγεια και επιφανειακά. Νερά πόσιμα, άρδευσης, γεώτρησης, υπόγεια και επιφανειακά. (συνέχεια) | 1. Προσδιορισμός συγκέντρωσης Τρίτιου | Τροποποιημένη μέθοδος βασισμένη στην EN ISO 9698:2016 με LSC (**) O.B.01.036 |
|  | 2. Προσδιορισμός ολικής α- και ολικής β- ακτινοβολίας για τον υπολογισμό της Ολικής Ενδεικτικής Δόσης | Τροποποιημένη βασισμένη στην EN ISO 11704: 2015 με LSC (**) O.B.01.041 |
|  | 3. Προσδιορισμός ισοτόπων Ουρανίου με ΙCP-MS: U234 και U238 | Τροποποιημένη μέθοδος βασισμένη στην ΕΝ ISO 17294-2 O.B. 01.035 (**) Σε συμμόρφωση με το Π.112-1057-2016 (ΦΕΚ 241Β-2016 ) και την οδηγία 2013-51-ΕΥΡΑΤΟΜ |
| (**) Οι μέθοδοι προσδιορισμού που φέρουν αστερίσκο (**), συμμορφώνονται με τα κριτήρια επίδοσης όπως αυτά αναφέρονται στην ΚΥΑ 39381 (ΦΕΚ 3282) που αφορούν στην ποιότητα των πόσιμων νερών και ειδικότερα το ΦΕΚ 241/Β/9-2-2016. |
| Δειγματοληψία |
| 32. Πόσιμο νερό δικτύου ύδρευσης, νερό γεωτρήσεων, θαλασσινά νερά. | 1. Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων | ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018 ISO 5667-9:1992 ISO 5667-5:2006, ISO 5667-11:2009 |
|  | 2. Προσδιορισμός μικροοργανισμών | ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018 ISO 5667-9:1992 ISO 5667-5:2006, ISO 5667-11:2009, ISO 19458:2006 |
| 33. Γεωργικά προϊόντα και προϊόντα φυτικής προέλευσης σε φορτία και διακριτές αποθηκευμένες παρτίδες | Δειγματοληψία με σκοπό τον προσδιορισμό υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στα: 1. ISOStandards: 7002: 86“Agricultural food products- Layout for a standard method of sampling formal ot”, 24333:09 “Cereals and cereal products – sampling” 2. Οδηγία της ΕΕ : 2002/63/ΕΚ/ 11.07.2002 «Καθιέρωση κοινοτικών μεθόδων δειγματοληψίας για τον επίσημο έλεγχο των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω σε προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης» |

Τόπος  αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις, ΒΙ.ΠΕ.Θ., Σίνδος, Θεσσαλονίκη

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Α. Γιαννούσιος, Μ. Σταμπουλίδου, Ι. Καϊδατζής, Μ. Νεραντζάκη,

Α. Ιακωβάκης, Ε. Σπανού

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 01.11.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 44-8, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει έως τις 26.11.2026.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.