Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/21 του Πιστοποιητικού Αρ. 128-8 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.)

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |
| 1. Eλαιόλαδο | 1. Προσδιορισμός των ελευθέρων λιπαρών οξέων, εν ψυχρώ μέθοδος | COI/T.20/Doc. αριθ. 34 |
|  | 2. Προσδιορισμός του αριθμού των υπεροξειδίων | COI/T.20/Doc. αριθ. 35 |
|  | 3. Φασματοφωτομετρική εξέταση στο υπεριώδες | COI/T.20/Doc. αριθ. 19 |
| 2. Μέλι | 1. Διαχωρισμός σακχάρων (γλυκόζη, φρουκτόζη, σακχαρόζη) | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στη «Method 7.2 Harmonized methods of the Ιnternational Honey Commission 2009» |
|  | 2. Προσδιορισμός ηλεκτρικής αγωγιμότητας | Harmonized methods of the International Honey Commission 2009, Μethod 2 |
|  | 3. Προσδιορισμός υγρασίας | Harmonized methods of the International Honey Commission 2009, Μethod 1 |
|  | 4. Προσδιορισμός Υδροξυ-Μεθυλο-Φουρφουραλης (HMF) - μέθοδος White | Method 5.2, Harmonized methods of the International Honey Commission, rev.2009 |
|  | 5. Προσδιορισμός ενεργότητας διαστάσης - μέθοδος Schade | Method 6.1, Harmonized methods of the International Honey Commission, rev.2009 |

Τόπος αξιολόγησης:  Μόνιμες Εγκαταστάσεις – Μακεδονίας 1, Αλσύλλιο Αγροκηπίου, Τ.Θ. 85, 73100, Χανιά

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Π. Γώτσιου, Σ. Λουπασάκη, Σ. Γρηγοράκης

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 03.11.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 128-8, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO/IEC 17025:2017, έχει ανανεωθεί μέχρι τις 04.05.2028.

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.