Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.

Παράρτημα F1/21 του Πιστοποιητικού Αρ. 412-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου της ΕΝVIROMETRICS ΑΕ

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Δειγματοληψία και Φυσικές / Χημικές Δοκιμές |
| Απαέρια εκπομπών σταθερών πηγών | 1.Δειγματοληψία και προσδιορισμός συγκέντρωσης σωματιδιακής ύλης (σκόνης) κατά μάζα | EN 13284-01:2017 ISO 9096:2017 |
|  | 2.Δειγματοληψία και προσδιορισμός σωματιδίων ΡΜ10 | EN 13284-01:2017 ISO 9096:2017 |
|  | 3. Μέτρηση της ταχύτητας και της ροής των απαερίων σε απαγωγούς αερίων | ISO 10780:1994 ΕΝ ISO 16911-1:2013 |
|  | 4.Προσδιορισμός υδρατμών σε αγωγούς | ΕΝ 14790:2017 |
|  | 5. Δειγματοληψία και προσδιορισμός ολικού οργανικού άνθρακα (ΤΟC) | ΕΝ 12619:2013 |
|  | 6. Δειγματοληψία και προσδιορισμός της συγκέντρωσης των οξειδίων του αζώτου (ΝΟx) | ΕΝ 14792:2017 |
|  | 7. Προσδιορισμός συγκέντρωσης όγκου οξυγόνου (O2) | ΕΝ 14789:2017 |
|  | 8. Προσδιορισμός της συγκέντρωσης μάζας μονοξειδίου του άνθρακα (CO) | ΕΝ 15058:2017 |
|  | 9. Προσδιορισμός μονοξειδίου του άνθρακα (CO), διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και οξυγόνου (O2) | ISO 12039:2019 |
| Απαέρια εκπομπών σταθερών πηγών | 10. Προσδιορισμός συγκέντρωσης μάζας διοξειδίου του θείου (SO2) | ISO 7935:1992 |
|  | 11. Προσδιορισμός συγκέντρωσης μάζας υποξειδίου του αζώτου (Ν2O) | ΕΝ ISO 21258:2011 |
|  | 12. Προσδιορισμός συγκέντρωσης μάζας οξειδιων του αζωτου (NOx) | ISO 10849:1996 |
|  | 13. Οπτική εκτίμηση αμαυρότητας καπνού που εκλύεται από καπνοδόχους με χρήση κλίμακας RINGELMANN | ΕΛΟΤ 815:1986 |
|  | 14. Έλεγχος Ορθής Λειτουργίας των αυτοματοποιημένων συστημάτων μέτρησης* | Διασφάλιση ποιότητας των αυτοματοποιημένων συστημάτων μέτρησης κατά ΕΝ 14181:2014, QAL2 και AST |
|  | 15.Δειγματοληψία και προσδιορισμός συγκέντρωσης οσμής με τη μέθοδο της Ολφακτομετρίας και ρυθμός εκπομπής οσμής | EN 13725:2022 VDI 3880:2011 |
| Ατμοσφαιρικός Αέρας | 1. Προσδιορισμός κλάσματος PM10 ή ΡΜ 2,5 της αιωρούμενης σωματιδιακής ύλης (μέθοδος αναφοράς) | ΕΝ 12341:2014 |
|  | 2. Μέτρηση και εκτίμηση εκπεμπόμενου περιβαλλοντικού θορύβου από εγκαταστάσεις και άλλες πηγές | ISO 1996-1:2016 ISO 1996-2:2017 EN 61672-1:2013 |
|  | 3. Δειγματοληψία και προσδιορισμός συγκέντρωσης οσμής με τη μέθοδο της Ολφακτομετρίας | EN 13725:2022 |
| Ατμόσφαιρα Εργασιακού Περιβάλλοντος | 1.Προσδιορισμός εσπνεύσιμης και αναπνεύσιμης σκόνης | ΕΝ 481:1993 EN ISO 13137:2013 |
|  | 2. Μέτρηση και εκτίμηση εκπεμπόμενου εργασιακού θορύβου από εγκαταστάσεις και άλλες πηγές | ISO 11201:2010 ΕΝ 61672-1:2013 |
| Απόβλητα | 1. Προσδιορισμός pH | ΕΝ 13037:2011 |
|  | 2. Προσδιορισμός ηλεκτρικής αγωγιμότητας | ΕΝ 13038:2011 |
| Δειγματοληψία |
| Απαέρια εκπομπών σταθερών πηγών | 1.Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό ολικής εκπομπής του As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl και V | ΕΝ 14385:2004 |
|  | 2.Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό PCDDs/PCDFs και PCBs τύπου διοξίνης | ΕΝ 1948-1:2006 ΕΝ 1948-4:2010+Α1:2013 |
|  | 3.Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό ΡΑΗs | ΙSO 11338-1:2003 |
|  | 4.Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό HCl | EN 1911:2010 |
|  | 5.Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό αέριων φθοριούχων ενώσεων HF | ΙSO 15713:2006 |
|  | 6.Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό SO2 (όπως συμπεριλαμβάνεται στη μέθοδο αναφοράς) | ΕΝ 14791:2017 |
|  | 7.Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό ολικού Hg | EN 13211:2001 / AC:2005 |
|  | 8. Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης μάζας επιμέρους αερίων οργανικών ενώσεων (VOC’s) | CEN/TS 13649:2014 |
|  | 9. Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό συγκέντρωσης μάζας αμμωνίας | EN ISO 21877:2019 |
| Ατμοσφαιρικός Αέρας | 1. Μέτρηση Pb, Cd, As, Ni στο κλάσμα PM10 της αιωρούμενης σωματιδιακής ύλης (μέθοδος αναφοράς) | EN 14902:2005 |
|  | 2. Μέτρηση συγκέντρωσης βενζο(α)πυρενίου (μέθοδος αναφοράς) | ΕΝ 15549:2008 |
|  | 3. Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης PCDDs/PCDFs και PCBs στην ατμόσφαιρα | EPA TO-9A |
| Ατμόσφαιρα Εργασιακού Περιβάλλοντος | 1. Δειγματοληψία και ανάλυση VOCs | NIOSH 1500 NIOSH 1501 ΕΝ 689:2018+AC:2019 |
| Απόβλητα | 1. Δειγματοληψία αποβλήτων υλικών για χαρακτηρισμό αποβλήτων | ΕΝ 14899:2005 CEN/TR 15310-1, 2, 3, 4, 5:2006 |

* Αφορά τις διαπιστευμένες δοκιμές του παρόντος πεδίου

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Κόδρου 3, 15232 Χαλάνδρι.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Α. Σίσκος, Β. Σιδέρη, Κ. Πλατυμέση.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 06.02.2024.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 412-5, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 11.09.2024.

Αθήνα, 12.03.2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ