
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 

                                                      [image: image1.png]



      Παράρτημα F1/8 του Πιστοποιητικού Αρ.794-4
ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Πόσιμου Νερού
της

   Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας
	Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή
	Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες 


	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/

Χρησιμοποιούμενες τεχνικές 

	Μικροβιολογικές δοκιμές

	1. Πόσιμο Νερό


	1. Ανίχνευση και καταμέτρηση της Escherichia coli και κολοβακτηριοειδών 
	ISO 9308-1:2014/AMD 1:2016

	
	2. Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων εντερικής προέλευσης
	ISO 7899-2:2000

	
	3. Ανίχνευση και Καταμέτρηση των Clostridium perfrigens  
	ISO 14189:2013

	
	4. Ανίχνευση και Καταμέτρηση του συνόλου αεροβίων μικροοργανισμών στους 22οCκαι 36οC  


	ISO 6222:1999   

	Δειγματοληψία

	1. Πόσιμο Νερό
	1. Δειγματοληψία για προσδιορισμό μικροοργανισμών 
	ISO 19458:2006

ISO 5667-1:2023
ISO 5667-3:2018, 

ISO 5667-5:2006, 

ISO 5667-14:2014


Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις: Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού, Ριγανόκαμπος, Πάτρα.
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής:  Κ. Τυροπάνη.
Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το προηγούμενο με ημερομηνία 16.02.2024.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 794-4, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 19.02.2029. 
      Αθήνα, 26.02.2024
     Χρήστος Νέστορας

                                                                                             Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.
                  Σελ. 1 από 1              Παράρτημα F1/8 του Πιστοποιητικού Ε.ΣΥ.Δ. Αρ.794-4                26.02.2024

